## 合同报价
工程预算表
客户姓名 : 联系方式: 工程地址:
开工日期 ： 竣工日期： 工艺等级:
序号 | 分项工程名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 单价 | 合价 | 合价 | 工艺做法
1 | 客厅
1 | 墙顶面墙皮铲除 | 70 | 平米 | 15 | 6 | #VALUE! | 420 | 1、人工机具及美巢界面剂墙面滚涂
2 | 地砖拆除 | 23.5 | 平米 | 15 | 22 | #VALUE! | 517 | 1、人工机具及钻牌水泥砂浆修补
3 | 墙顶面石膏找平 | 70 | 平米 | 15 | 14 | #VALUE! | 980 | 1、墙面为混凝土或存在严重不平整（超过2MM）刷美巢界面剂和石膏
4 | 墙顶面高级处理 | 70 | 平米 | 15 | 30 | #VALUE! | 2100 | 1、墙面刷美巢界面剂一遍，批刮美巢防水腻子，阴阳角顺直打磨，墙面平整。
5 | 地面找平 | 23.5 | 平米 | 15 | 28 | #VALUE! | 658 | 1、原地面清理,刷界面剂,钻牌水泥中砂水泥沙浆找平处理,总厚不超30mm,超出10mm厚度按10元/m2或建议做地基处理工艺;2、地面表面压光,厚度不大于30mm。
6 | 石膏线 | 22 | 米 | 15 | 20 | #VALUE! | 440 | 1、宽≤120mm泰莉雅牌石膏素线,快粘粉粘贴,木制基层用枪钉固定。
7 | 拆隔墙 | 4 | 平米 | 15 | 30 | #VALUE! | 120 | 1、人工机具及钻牌水泥砂浆修补
| 合 计 |  |  |  |  | #N/A | 5235
2 | 主卧
1 | 墙顶面墙皮铲除 | 33.5 | 平米 | 15 | 6 | #VALUE! | 201 | 1、人工机具及美巢界面剂墙面滚涂
2 | 地砖拆除 | 11.2 | 平米 | 15 | 22 | #VALUE! | 246.4 | 1、人工机具及钻牌水泥砂浆修补
3 | 墙顶面石膏找平 | 33.5 | 平米 | 15 | 14 | #VALUE! | 469 | 1、墙面为混凝土或存在严重不平整（超过2MM）刷美巢界面剂和石膏
4 | 墙顶面高级处理 | 33.5 | 平米 | 15 | 30 | #VALUE! | 1005 | 1、墙面刷美巢界面剂一遍，批刮美巢防水腻子，阴阳角顺直打磨，墙面平整。
5 | 地面找平 | 11.2 | 平米 | 15 | 28 | #VALUE! | 313.6 | 1、原地面清理,刷界面剂,钻牌水泥中砂水泥沙浆找平处理,总厚不超30mm,超出10mm厚度按10元/m2或建议做地基处理工艺;2、地面表面压光,厚度不大于30mm。
6 | 石膏线 | 14 | 米 | 15 | 20 | #VALUE! | 280 | 1、宽≤120mm泰莉雅牌石膏素线,快粘粉粘贴,木制基层用枪钉固定。
| 合 计 |  |  |  |  | #N/A | 2515
3 | 次卧室
1 | 墙顶面墙皮铲除 | 25.8 | 平米 | 15 | 6 | #VALUE! | 154.8 | 1、人工机具及美巢界面剂墙面滚涂
2 | 地砖拆除 | 8.6 | 平米 | 15 | 22 | #VALUE! | 189.2 | 1、人工机具及钻牌水泥砂浆修补
3 | 墙顶面石膏找平 | 25.8 | 平米 | 15 | 14 | #VALUE! | 361.2 | 1、墙面为混凝土或存在严重不平整（超过2MM）刷美巢界面剂和石膏
4 | 墙顶面高级处理 | 25.8 | 平米 | 15 | 30 | #VALUE! | 774 | 1、墙面刷美巢界面剂一遍，批刮美巢防水腻子，阴阳角顺直打磨，墙面平整。
5 | 地面找平 | 8.6 | 平米 | 15 | 28 | #VALUE! | 240.8 | 1、原地面清理,刷界面剂,钻牌水泥中砂水泥沙浆找平处理,总厚不超30mm,超出10mm厚度按10元/m2或建议做地基处理工艺;2、地面表面压光,厚度不大于30mm。
6 | 石膏线 | 12.3 | 米 | 15 | 20 | #VALUE! | 246 | 1、宽≤120mm泰莉雅牌石膏素线,快粘粉粘贴,木制基层用枪钉固定。
| 合 计 |  |  |  |  | #N/A | 1966
4 | 厨房
1 | 墙砖拆除 | 21 | 平米 |  | 20 |  | 420 | 1、人工机具及钻牌水泥砂浆修补
2 | 地砖拆除 | 3.8 | 平米 | 15 | 22 | #VALUE! | 83.6 | 1、人工机具及钻牌水泥砂浆修补
3 | 墙面铺砖 | 21 | 平米 | 15 | 58 | #VALUE! | 1218 | 1、钻牌水泥、中砂、干硬铺贴，卫生间需湿铺，白水泥勾缝，其缝宽≤5mm或按设计要求施工,客户提供勾缝剂，免费勾缝 2、墙砖采用正铺铺贴方法 3、 如果客户选用砖的规格尺寸≤200×200mm，>800×800mm,需要增加工费18元/平米;L≤150×150mm，需要增加工费29元/平米
4 | 地面铺砖 | 3.8 | 平米 | 15 | 50 | #VALUE! | 190 | 1、钻牌水泥、中砂、干硬铺贴，卫生间需湿铺，白水泥勾缝，其缝宽≤5mm或按设计要求施工,客户提供勾缝剂，免费勾缝 2、地砖采用正铺铺贴方法 3、 如果客户选用砖的规格尺寸≤200×200mm，>800×800mm,需要增加工费18元/平米;L≤150×150mm，需要增加工费29元/平米
5 | 墙面水泥找平 | 21 | 项 | 15 | 30 | #VALUE! | 630 | 1、原墙面清理,刷界面剂,钻牌水泥中砂水泥沙浆找平处理,总厚不超30mm,超出10mm厚度按10元/m2或建议做地基处理工艺;2、地面表面压光,厚度不大于30mm。
6 | 地面防水 | 5.7 | 平米 | 15 | 80 | #VALUE! | 456 | 1，地面清理，刷涂防水涂料两遍，从地面上返1800mm。做24小时蓄水试验。按实际刷涂面积计算。东方雨虹丙烯酸酯HCA-100
7 | 包管 | 1 | 项 | 15 | 235 | #VALUE! | 235 | 1、轻体砖、钻牌水泥,规格40kg,装修专用中沙砂浆砌筑; 2、单面水泥砂浆打底,抹平; 3、截面尺寸≤300×300㎜,超过按150%计算; 4、截门处预留检修口。
| 合 计 |  |  |  |  | #N/A | 3232.6
5 | 卫生间
1 | 墙砖拆除 | 13.5 | 平米 |  | 20 |  | 270 | 1、人工机具及钻牌水泥砂浆修补
2 | 地砖拆除 | 1.8 | 平米 | 15 | 22 | #VALUE! | 39.6 | 1、人工机具及钻牌水泥砂浆修补
3 | 墙面铺砖 | 13.5 | 平米 | 15 | 58 | #VALUE! | 783 | 1、钻牌水泥、中砂、干硬铺贴，卫生间需湿铺，白水泥勾缝，其缝宽≤5mm或按设计要求施工,客户提供勾缝剂，免费勾缝 2、墙砖采用正铺铺贴方法 3、 如果客户选用砖的规格尺寸≤200×200mm，>800×800mm,需要增加工费18元/平米;L≤150×150mm，需要增加工费29元/平米
4 | 地面铺砖 | 1.8 | 平米 | 15 | 50 | #VALUE! | 90 | 1、钻牌水泥、中砂、干硬铺贴，卫生间需湿铺，白水泥勾缝，其缝宽≤5mm或按设计要求施工,客户提供勾缝剂，免费勾缝 2、地砖采用正铺铺贴方法 3、 如果客户选用砖的规格尺寸≤200×200mm，>800×800mm,需要增加工费18元/平米;L≤150×150mm，需要增加工费29元/平米
5 | 墙面水泥找平 | 13.5 | 项 | 15 | 30 | #VALUE! | 405 | 1、原墙面清理,刷界面剂,钻牌水泥中砂水泥沙浆找平处理,总厚不超30mm,超出10mm厚度按10元/m2或建议做地基处理工艺;2、地面表面压光,厚度不大于30mm。
6 | 地面防水 | 10 | 平米 | 15 | 80 | #VALUE! | 800 | 1，地面清理，刷涂防水涂料两遍，从地面上返1800mm。做24小时蓄水试验。按实际刷涂面积计算。东方雨虹丙烯酸酯HCA-100
7 | 包管 | 1 | 项 | 15 | 235 | #VALUE! | 235 | 1、轻体砖、钻牌水泥,规格40kg,装修专用中沙砂浆砌筑; 2、单面水泥砂浆打底,抹平; 3、截面尺寸≤300×300㎜,超过按150%计算; 4、截门处预留检修口。
| 合 计 |  |  |  |  | #N/A | 2622.6
6 | 客厅阳台
1 | 铺墙砖 | 12 | 平米 |  | 58 |  | 696 | 1、钻牌水泥、中砂、干硬铺贴，卫生间需湿铺，白水泥勾缝，其缝宽≤5mm或按设计要求施工,客户提供勾缝剂，免费勾缝 2、墙砖采用正铺铺贴方法 3、 如果客户选用砖的规格尺寸≤200×200mm，>800×800mm,需要增加工费18元/平米;L≤150×150mm，需要增加工费29元/平米
2 | 铺地砖 | 3.3 | 平米 | 15 | 50 | #VALUE! | 165 | 1、钻牌水泥、中砂、干硬铺贴，卫生间需湿铺，白水泥勾缝，其缝宽≤5mm或按设计要求施工,客户提供勾缝剂，免费勾缝 2、地砖采用正铺铺贴方法 3、 如果客户选用砖的规格尺寸≤200×200mm，>800×800mm,需要增加工费18元/平米;L≤150×150mm，需要增加工费29元/平米
3 | 墙面水泥找平 | 6 | 平米 | 15 | 30 | #VALUE! | 180 | 1、原墙面清理,刷界面剂,钻牌水泥中砂水泥沙浆找平处理,总厚不超30mm,超出10mm厚度按10元/m2或建议做地基处理工艺;2、地面表面压光,厚度不大于30mm。
| 合 计 |  |  |  |  | #N/A | 1041
7 | 其他
1 | 水路改造（明水） | 0 | 米 | 100 | 70 | 100 | 0 | 1、人工机具及金德水管，安装完毕需打压测试
2 | 水路改造（暗水） | 0 | 米 |  | 80 |  | 0 | 1、人工机具及金德水管，安装完毕需打压测试
3 | 电路改造（明线） | 0 | 米 | 100 | 30 | 100 | 0 | 1、人工机具及PVC管、昆仑2.5国标线
4 | 电路改造（暗线） | 0 | 米 |  | 48 |  | 0 | 1、人工机具及PVC管、昆仑2.5国标线
5 | 灯具安装 | 0 | 项 |  | 0 |  | 0 | 免费安装
6 | 垃圾清运 | 1 | 项 |  | 200 |  | 200 | 1、人工机具及拉法基水泥砂浆修补
7 | 墙顶面网格布 | 80 | 平米 |  | 5 |  | 400 | 1、墙顶面局部网格布铺贴防裂纹（减免400）
| 合 计 |  |  | 100 |  | 100 | 600
| 工程总造价 |  |  | 0 |  | 0 | 17212.2 | 基础报价打八五折，最终报价14630元整
8 | 水电路改造
1 | 预收 | 1 | 项 | 100 | 5600 | 100 | 5600 | 水电预收，按实际发生计算
| 合 计 |  |  | 100 |  | 100 | 5600
| 工程总造价 |  |  | 100 |  | 100 | 20230
注：
一、为了维护您的利益，请将承诺以书面形式体现（由设计师文字录入在报价单的末尾）；
二、工程量计算办法：
1.水电改造最终结算按现场实际测量结算；
2.吊顶面积：按展开面积计算，不含乳胶漆等饰面涂料；
3.柜体面积：按正立面投影面积计算；
4.带*号项目为选做；
三、实际发生项目与报价单不符，以实际发生为准；
四、施工期间的水电费，由客户承担；
五、以上报价不含灯具、洁具、地板、瓷砖及五金件；
六、如装修过程中发生增减项，其费用在中期款时计算、支付；
七、以上报价不含税金。
八、装修押金及物业管理费由甲方承担。
甲方: 乙方: