## 预算表
预 算 表
编号 | 工程项目 | 单位 | 数量 |  | 小计 | 备 注
单价
一 | 整屋拆除工程项目
1 | 原厨卫磁片铲除 | M2 | 65 | 25 | 1625 | 含人工费、包清运垃圾到垃圾池
2 | 客厅，房间木地板和水泥铲除 | M2 | 60 | 25 | 1500 | 含人工费、包清运垃圾到垃圾池
3 | 拆除卫生间洗手盆及蹲厕、淋浴设备 | 项 | 1 | 80 | 80 | 含人工费、包清运垃圾到垃圾池
4 | 拆原有房门和厨卫门 | 套 | 6 | 30 | 180 | 含人工费、包清运垃圾到垃圾池
|  |  |  | 小计 | 3385
二 | 客厅、餐厅、房间、阳台工程项目
1 | 客厅、房间铺800*800防滑砖 | ㎡ |  | 32 | 0 | 含人工费，石井32.5R水泥、河沙。（业主自购地砖）
2 | 贴地脚线 | M |  | 15 | 0 | 含打掉原有地脚线和地脚线里面的墙以及暗藏地板砖地脚线的人工费，石井32.5R水泥、河沙。垃圾搬运走
3 | 阳台栏杆防锈漆 | 项 |  | 100 | 0 | 含人工费，防锈漆。
4 | 房间门批荡修补 | 个 |  | 50 | 0 | 含人工费，石井32.5R水泥、河沙。
5 | 大门批荡修补 | 个 |  | 100 | 0 | 含人工费，石井32.5R水泥、河沙。
6 | 阳台及墙面扇灰，刷乳胶漆 | ㎡ |  | 12 | 0 | 含人工费及材料(自备工具、纤维素、108胶水、双飞粉，含打磨)，刮3遍，打磨3遍，一遍底漆，两遍面漆（打磨到光滑为止）墙面表面平整，反光均匀，不空鼓，不起泡，不开裂
|  |  |  | 小计 | 0
三 | 厨房\卫生间工程
1 | 厨房,卫生间铺防滑砖,墙砖 | ㎡ |  | 32 | 0 | 含人工费，石井32.5R水泥、河沙。（业主自购地砖）
2 | 厨房卫生间墙面批荡 | 项 |  | 400 | 0 | 含人工费，石井32.5R水泥、河沙。
3 | 包排水管 | 条 |  | 100 | 0 | 含人工费，石井32.5R水泥、河沙。
4 | 墙、地面防水处理 | ㎡ |  | 35 | 0 | 含人工及辅料，工艺为地面二次，墙面二次
|  |  |  | 小计 | 0
五 | 水电工程项目
1 | 暗敷设照明电路安装 | 位 |  | 80 | 0 | 含庆丰双塑免检国标铜芯电线，照明电路采用1.5mm2电线敷设，联塑PVC管，塑料底盒，松本B6系列开关插座面板，不含灯具和电器。
2 | 暗敷设插座电路安装 | 位 |  | 80 | 0 | 含庆丰双塑免检国标铜芯电线，二三插座电路采用2.5mm2电线敷设，联塑PVC管，塑料底盒，松本B6系列插座面板，不含灯具和电器。一个二三插为一位
3 | 配电箱 | 项 |  | 400 | 0 | 含人工费和配电箱
4 | 弱电箱 | 项 |  | 400 | 0 | 含人工费和弱电箱
5 | 室内电话专线 | 位 |  | 160 | 0 | 庆丰牌国标双塑4芯电话线，"联塑"难燃B管，接驳配件、粘胶辅料，塑料面板底盒，开槽、水泥沙浆填埋管槽，及机械、安装人工费
6 | 室内电视专线 | 位 |  | 160 | 0 | 广州市有限数字电视专用线，"联塑"难燃B管，接驳配件、粘胶辅料，塑料面板底盒，开槽、水泥沙浆填埋管槽，及机械、安装人工费
7 | 室内电脑网线 | 位 |  | 100 | 0 | 安普牌网线，"联塑"难燃B管，接驳配件、粘胶辅料，塑料面板底盒，"松本"B6系列电脑插座，开槽、水泥沙浆填埋管槽，及机械、安装人工费
8 | 4M2（空调）专线 | 位 |  | 240 | 0 | 庆丰牌国标双塑4.0M2铜芯电线，"联塑"难燃B管，接驳配件、粘胶辅料，塑料面板底盒，"松本"B6系列电话插座，开槽、水泥沙浆填埋管槽，及机械、安装人工费
9 | 主水表改管 | 项 |  | 200 | 0 | 1、人工费 2、联塑PPR管及其专用配件，3、含封槽材料和布管、开槽、封槽人工
10 | 冷热水管 | M |  | 35 | 0 | 1、人工费，2、联塑PPR管及其专用配件，3、含封槽材料和布管、开槽、封槽人工，（主水管为6分，支管为4分）
|  |  |  | 小计 | 0
六 | 综合工程项目
1 | 安装门槛石 | M |  | 13 | 0 | 含人工费，石井32.5R水泥、河沙。（业主自购大理石）
2 | 整屋灯具五金安装 | 项 |  | 150 | 0 | 含人工费及辅料，不含五金件
3 | 整屋洁具安装（马桶蹲厕浴室柜等） | 项 |  | 100 | 0 | 含辅料及人工费安装
4 | 地面保护 | 项 |  | 300 | 0 | 用珍珠棉、4厘纤维板保护地面，薄膜保护门窗，家具，含保护材料及人工费
5 | 材料搬运费 | 项 |  | 500 | 500 | 含材料人工搬运费
6 | 清理费 | 项 |  | 500 | 0 | 含现场施工垃圾费及人工费
|  |  |  | 小计 | 500
|  |  |  | 合计 | 3885
1、乙方提供主要材料品牌：“石井32.5国标”水泥，“多乐士”金装五合一乳胶漆，“南盛”环保板材，“穗华”石膏角线，“国标庆丰”电线，“长颈鹿”木具清漆，“松本”系列开关插座面板，“联塑”PVC、PPR管，“德高”高级防水复合涂料。
2、不含五金拉手及门锁,所有自购的材料须及时提供到现场，搬运费业主自付。
3、所有乙方供应的材料可按业主要求提供环保证书。
4、因测量可能有偏差，故最终结算时按工程实际面积核算。
5、乙方可以向甲方提供技术咨询并解答各种疑难问题。
6、地砖及瓷片按面积的5%计算损耗。
制 表： 报 价： 审 核：
甲方： 乙 方：
年 月 日 年 月 日

## 业主购清单
业主购买清单 编号：
工程名称： 业主（电话）： 项目经理（电话）：
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备 注
1 | 地砖 | 块 | 54 | 68 | 3672 | 特地
2 | 地脚线 | 条 | 32 | 6 | 192
3 | 波打线 | m | 17 | 12 | 204
4 | 木地板 | ㎡ | 31 | 120 | 3720 | 柏高
5 | 门槛石 | m | 5.9 | 65 | 383.5
6 | 阳台仿古砖 | ㎡ | 5.8 | 66 | 382.8
7 | 厨房防滑砖 | ㎡ | 9.2 | 66 | 607.2
8 | 卫生间防滑砖 | ㎡ | 5.7 | 66 | 376.2
9 | 卫生间瓷片 | ㎡ | 22.3 | 58 | 1293.4 | 特地300*450
10 | 厨房瓷片 | ㎡ | 26.5 | 58 | 1537 | 特地300*450
11 | 厨柜地柜 | m | 4.9 | 850 | 4165
12 | 厨柜吊柜 | m | 2.4 | 400 | 960
13 | 洗手盆 | 个 | 0 | 500 | 0 | 威诺
14 | 马桶 | 个 | 1 | 700 | 700 | 欧派克
15
16
17
18
19
20
|  |  |  | 合计 | 18193.1
注：以上项目及数量如有不明之处，敬请业主在购买时间二天前向项目经理联系。谢谢！

## 变更表
XX装饰设计工程有限公司
工程变更表
设计 师： 项目监理： 工程名称： XX装饰工程
编号 | 工程项目 | 单位 | 数量 | 工料价 |  |  |  | 小计 | 备 注
|  |  |  | 材料 | 人工 | 优惠 | 单价
一、增加工程
1 | 门厅墙面贴砖 | ㎡ |  | 25 | 30 | 19.5 | 44.5 | 0 | 1、采用“石井”牌325#水泥、黄砂，1：3水泥砂浆干铺法施工；2、专用勾缝剂；3、施工厚度50mm以内，每增加10mm厚度，增加费用3/m2；4、不含主材地砖费用；5、工程量按展开面积计算。
2 | 门厅封管 | 条 |  | 60 | 80 | 52 | 112 | 0 | 1、采用轻质砖、“石井”牌325#水泥、黄砂；2、人工。
3 | 门厅造型天花（通风管） | ㎡ |  | 82 | 50 | 32.5 | 114.5 | 0 | 1、采用22*38云杉木方、300*300井字龙骨；2、木方刷防火涂料；3、9mm纸面石膏板罩面、局部九夹板罩面；4、接缝处留45°、坡口原子灰嵌逢、螺钉固定；钉帽涂防锈漆、纸带或纱布封缝由后期工序完成；5、饰面刮腻子、刷乳胶漆、线条、布线、灯具安装等另计；6、工程量按展开面积计算。
4 | 门厅造型天花（松木板） | ㎡ |  | 128 | 50 | 32.5 | 160.5 | 0 | 1、人工，2、原松木板材，厚8分，3、5厘夹板打底，刷清漆
5 | 通风管制安 | m |  | 55 | 50 | 32.5 | 87.5 | 0 | 1、人工，2、联塑PVC管及其专用配件，3、封槽材料，4、不含排风扇
6 | 弱电管移位 | 项 |  | 150 | 300 | 195 | 345 | 0 | 1、人工，2、材料，3、不含电箱
7 | 改阳台门 | 项 |  |  |  | 600 | 600 | 0 | 1、人工
8 | 大阳台封管 | 条 |  | 60 | 80 | 52 | 112 | 0 | 1、采用轻质砖、“石井”牌325#水泥、黄砂；2、人工。
9 | 浴缸边砌砖 | 项 |  | 80 | 100 | 65 | 145 | 0 | 1、采用轻质砖、“石井”牌325#水泥、黄砂；2、人工。
10 | 小阳台贴砖 | ㎡ |  | 25 | 20 | 13 | 38 | 0 | 1、采用“石井”牌325#水泥、黄砂，1：3水泥砂浆干铺法施工；2、专用勾缝剂；3、施工厚度50mm以内，每增加10mm厚度，增加费用3/m2；4、不含主材地砖费用；5、工程量按展开面积计算。
11 | 门厅改窗位 | 项 |  |  |  | 150 | 150 | 0 | 1、人工
12 | 厨房地柜 | m |  | 480 | 220 | 143 | 623 | 0 | 1、15厘大芯板框架；2、外贴3厘木饰面、实木线条收口；3、九夹板背板；4、柜内贴波音软片饰面；5、百叶门另加收40%，实木线条贴面门另加收20%；6、面饰油漆另计；7、不含大理石台面，8、工程量按正面展开面积计算。
13 | 厨房艺术门 | 扇 |  | 750 | 460 | 299 | 1049 | 0 | 1、15厘大芯板框架；、双面三夹板基层；2、外贴3厘饰面板，实木线条收口；3、8厘车边玻璃；4、含合页、门阻，不含门锁（含门锁安装），面饰油漆；5、工程量按每扇计算。
14 | 厨房门套 | m |  | 60 | 50 | 32.5 | 92.5 | 0 | 1、15厘大芯板框架；2、3厘木饰面板饰面、60mm实木线条贴脸；3、面饰油漆；
15 | 过厅门套 | m |  | 60 | 50 | 32.5 | 92.5 | 0 | 1、15厘大芯板框架；2、3厘木饰面板饰面、60mm实木线条贴脸；3、面饰油漆；
16 | 过厅造型 | 项 |  | 1000 | 350 | 227.5 | 1227.5 | 0 | 1、15厘大芯板框架；、双面三夹板基层；2、实木线条收口；3、15厘冰花玻璃和10厘钢化清玻；4、白色鹅卵石，干枝；5、工程量按每扇计算
17 | 餐厅背景造型 | m |  | 110 | 80 | 52 | 162 | 0 | 1、15厘大芯板框架；、双面三夹板基层；2、外贴3厘饰面板，实木线条收口；3、面饰油漆；4、工程量按每扇计算。
18 | 过厅及厨房门头 | m |  | 105 | 100 | 65 | 170 | 0 | 1、15厘大芯板框架；2、双面三夹板基层；3、石膏板；3、实木方或钢材；5、工程量按每扇计算。
[7 empty] | 合计 | 0
二、减少工程
1 | 门厅顶面及墙面乳胶漆 | ㎡ |  | 15 | 10 | 6.5 | 21.5 | 0 | 1、多邦刮腻子二遍、水砂纸打磨；2、手刷立邦五合一乳胶漆（单色：单色为色卡标准色，如为电脑调色增加1.5元/M2）三遍；3、双色或双色以上另加20%，喷涂另加30%；4、按白墙编制，毛坯墙基层处理另计；5、工程量按展开面积计算。
2 | 门厅铺波打线 | m |  | 8 | 7 | 4.55 | 12.55 | 0 | 1、采用“石井”牌325#水泥、黄砂，1：3水泥砂浆干铺法施工；2、专用勾缝剂；3、施工厚度50mm以内，每增加10mm厚度，增加费用3/m2；4、不含主材地砖费用；5、工程量按展开面积计算。
3 | 门厅贴地脚线 | m |  | 8 | 7 | 4.55 | 12.55 | 0 | 1、采用“石井”牌325#水泥、黄砂，1：3水泥砂浆干铺法施工；2、专用勾缝剂；3、施工厚度50mm以内，每增加10mm厚度，增加费用3/m2；4、不含主材地砖费用；5、工程量按展开面积计算。
4 | 门厅封窗 | ㎡ |  | 280 | 0 | 0 | 280 | 0 | 1、铝合金窗，2、人工
5 | 酒柜 | ㎡ |  | 400 | 220 | 143 | 543 | 0 | 1、15厘大芯板框架；2、外贴饰面、木线条收口；3、8mm清玻璃、10MM玻璃隔板；4、九夹板背板；5、柜内贴木饰面；6、面饰油漆；7、工程量按正面展开面积计算
[7 empty] | 合计 | 0
[7 empty] | 总计 | 0
三、变更备注:
说明 | 1、以上报价不含税金，开发票加收8%税金。
2、任何承诺必须以书面文字为准，口头承诺无效。
3、乙方提供主要材料品牌：“石井”水泥，“立邦”五合一第二代乳胶漆，“巴迪斯”复膜铝扣板，“德宝”环保板材，“穗华”石膏角线，“顶固”小五金配件，“庆丰”电线，“美涂士”木具清漆，“西蒙”系列开关插座面板，“联塑”PVC、PPR管，“德高”高级防水复合涂料。
4、所有自购的材料须及时提供到现场，搬运费业主自付。
5、所有乙方供应的材料可按业主要求提供环保证书。
6、铺砖、找平、批荡水泥沙浆厚度限制在50mm以内，水泥沙浆厚度超过按每10mm加收3元每平方米。因测量可能有偏差，故最终结算时按工程实际面积核算。
7、乙方可以向甲方提供技术咨询并解答各种疑难问题。
8、地砖及瓷片按面积的5%计算损耗。
9、本表不含物业管理处所收装修管理费、装修押金及垃圾外运费。
10、此表经登记、盖章，方为有效合同附件。
业主： 制表： 审核：
年 月 日

## 进度表
工 程 进 度 表
工程名称：X先生雅居室内装饰工程 工程地址：XXB-601
| 2006-12-01 | [7 empty] | 2007-01-01
| 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24
施工交底 | ★
打墙 | ★ | ★
砌墙 |  | ★ | ★ | ★
水电 |  | ★ | ★ | ★ | ★
泥水 |  |  |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★
木工 | [13 empty] | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★
油漆
| 2007-01-01 |  |  | 2007-02-01
| 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24
泥水
木工 | ★ | ★ | ★
油漆 |  |  |  | ★ | ★ | ★
安装五金件 | [6 empty] | ★
安装灯具 | [6 empty] | ★ | ★
收尾 | [7 empty] | ★ | ★ | ★ | ★
验收 | [11 empty] | ★
备注： | 1、工期：60个有效工作日。 2、以上工程进度在合同注明的顺延情况下相应顺延
xx装饰工程有限公司
2006-12-16
日期
项目
日期
项目
日期
项目
●